**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

МУП ЖКХ «Заря» с Аниховка Адамовского р-на Оренбургской обл

**наименование организации**

**в сфере холодного водоснабжения (**питьевое водоснабжение, транспортировка воды)

**за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | МУП ЖКХ «Заря» |
| **Юридический адрес, почтовый адрес организации** | 462834 Р Ф Оренбургская обл Адамовский р-н село Аниховка ул Ленина д 7 |
| **Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу** | Администрация м.о.Адамовский район Оренбуогской обл |
| **Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу** | 463830 Р.Ф. Оренбургская обл Адамовский р-н п Адамовка ул Советская д 81 |
| **Дата представления отчета в уполномоченный орган** | **30.03.2018** |

**Раздел 1.** Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения; мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке; мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период** **реализации мероприятий** | **Причина** **отклонения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Планируемый**  | **Фактический**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Текущий ремонт колодцев | 30.09.17 | 10.10.17 | Нехватка кадров |
| 2. | Ремонт и утепление уличных колонок | 30.09.17 | 27.09.17 |  |
| 3 | Ремонт насосов  | 30.12.17 | 29.11.17 |  |
| 4 | Ремонт ограждений скважин | Круглогодич-ный контроль | Круглогодич-ный контроль |  |
| 5 | Очиска скважин | 30.10.2017 | 30.10.2017 | Очищена 1 скв |
| 6 | Контроль за качеством воды | Круглогодич-ный контроль | Круглогодичн-ый контроль |  |
| 7 | Текущий ремонт экскаватора | 20.03.17 | - | Передан в ремонт |
| 8 | Дезинфекция скв | Круглогодич-ный контроль | Круглогодичн-ый контроль |  |
| 9 | Ремонт аварийных участков водопровода | Круглогодич-ный контроль | Круглогодич-ный контроль |  |
| 10 | Текущий ремонт башни |  | 03.10.2017 |  |
| 11 | Очистка территории скважин от мусора и сорных трав | постоянно | постоянно |  |
| 12 | Контроль давления воды в трассе | постоянно | постоянно |  |
| 13 | Приобретение насосов 4шт и установка |  | 30.08.17 | Приобретен 1 насос, отсутствие денежных средств |
| 14 | Приобретение и установка приборов добычи воды для 2 скважин |  | - | Отсутствие денежных средств |
| 15  | Капремонт водопроводных сетей в с Джасай |  | - | Отсутствие денежных средств, кадров , 99% износ техники |

**Раздел 2.** Показатели производственной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Величина показателя, тыс.куб.м** | **Причина** **отклонения** |
| **Плановые показатели**  | **Фактические показатели**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Объем подачи воды  | **147,7** | **74,6** | Уменьшение количества потребителей, частные скважины. Экономия ресурсов |

**Раздел 3.** Объем финансовых потребностей

| **№****п/п** | **Наименование** | **Величина показателя,** **тыс.руб., без НДС** | **Причина отклонения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые показатели**  | **Фактические показатели**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Необходимая валовая выручка | 3950,98 | 3116 | Не полный штат работников |

**Раздел 4.** Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | **Причина отклонения** |
| **Плановые показатели** | **Фактические показатели** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Показатели качества питьевой воды**  |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 10 | 20 | Мероприятия требующие значитель-ного вложения денежных средств. |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 10 | 20 | Отсутствие денежных средств |
| **2.** | **Показатели надежности и бесперебойности** |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 8 | 0,5 | Уменьшилось число порывов |

